招标文件

各投标单位：

万基控股集团有限公司招标中心拟对万基控股集团公司所需的消防器材进行招标，望参加投标的单位按招标要求认真核算价格并按时投标，逾期将按弃标处理。

报价时间：2021年9月2日8：00-11:00

如有疑问请在（上午8:00-12:00；下午14:00-18:00）时间段联系，联系方式如下：

联系人：梁怡

联系方式：18338873819

招标须知

1、投标单位在看到招标信息后请在2021年9月1日下午18时前将报名信息发到liangyi0720sdo@163.com邮箱。报名信息内容应包含投标项目、投标单位名称、投标人、联系方式及营业执照、税务登记证、组织代码证（必须为年审过的有效件）的扫描件。

2、投标人按招标文件要求时间将报价单传真至0379-67332447，无论何种原因未收到报价的均按弃标对待。

3、评标办法：在各投标单位都能满足技术要求的前提下报价最低的投标单位确定为中标候选单位。

- 标的物质量标准：详见清单。

- 投标单位一律按文件中的报价格式进行报价。

传真报价单

单位/From：万基控股集团招标中心          单位/To：

地址/Ad：河南洛阳新安县产业集聚区        地址/Ad：

传真/Fax：0379-67332447                  传真/Fax：

办公室/Tel：0379-67332835                手机/Tel：

姓名/Name：梁怡                          姓名/Name：

邮箱/E-mail：liangyi0720sdo@163.com      邮箱/E-mail：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4KG | 具 | 62 |  |  |  |
| 2 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC8KG | 具 | 184 |  |  |  |
| 3 | 手推式干粉灭火器 | MFZ/ABC35KG | 具 | 1 |  |  |  |
| 4 | 手推式干粉灭火器 | MFZ/ABC35KG | 具 | 50 |  |  |  |
| 5 | 水基型泡沫灭火器 | MPT45型 | 具 | 3 |  |  |  |
| 6 | 3L水基型灭火器 | MSWZ/3 | 具 | 5 |  |  |  |
| 7 | 二氧化碳灭火器 | MT3 | 具 | 10 |  |  |  |
| 8 | 二氧化碳灭火器 | MT7 | 具 | 11 |  |  |  |
| 9 | 二氧化碳灭火器 | MT8 | 具 | 30 |  |  |  |
| 10 | 灭火器箱 | XMDF8-4 750*800*200 | 个 | 43 |  |  |  |
| 11 | 灭火器箱 | XMDF4-2 540*360*200 | 个 | 3 |  |  |  |
| 12 | 灭火器箱 | 800*210*700mm | 个 | 20 |  |  |  |
| 13 | 落地式灭火器箱 | 钢板厚度不低于0.8mm（放置2个3Kg干粉灭火器） | 个 | 10 |  |  |  |
| 14 | 单栓室内标准消防箱 | 800mm*650mm*240mm 明装配水带（DN65 L=25m 1.6mpa ）、水枪（QZ3.5/7.5） | 套 | 20 |  |  |  |
| 15 | 消防箱 | 800*600*240 | 个 | 4 |  |  |  |
| 16 | 消防箱 | 800*650*250 | 个 | 6 |  |  |  |
| 17 | 消防水枪 | QZ/19（DN65） | 个 | 30 |  |  |  |
| 18 | 消防锨 |  | 张 | 50 |  |  |  |
| 19 | 消防镐 |  | 把 | 10 |  |  |  |
| 20 | 消防桶 | 型号:半圆 颜色:红色 | 个 | 10 |  |  |  |
| 21 | 消防栓扳手 | 国标 | 把 | 5 |  |  |  |
| 22 | 消防水带接扣 | KD65 | 副 | 10 |  |  |  |
| 23 | 消防水带喉箍 | DN65 | 个 | 20 |  |  |  |
| 24 | 室内消防栓 | SN65国标 | 个 | 4 |  |  |  |
| 25 | 室内消防栓 | SN65国标 | 个 | 10 |  |  |  |
| 26 | 地上消防栓 | SS-100 | 台 | 5 |  |  |  |
| 27 | 消防水带 | 10-DN65-25m | 盘 | 11 |  |  |  |
| 28 | 消防水带 | 13-DN65-25m | 米 | 5 |  |  |  |
| 29 | 推车式干粉灭火器罩衣 | 50kg | 个 | 1 |  |  |  |
| 30 | 消防栓阀门 | DN65 | 个 | 5 |  |  |  |
| 31 | 消防喷头 | ZST 15(20)-93℃ 93 63 绿 DN15 | 个 | 1500 |  |  |  |
| 32 | 消火栓按钮 | J-SAM-GST9123 | 个 | 10 |  |  |  |
| 33 | 点型烟感火灾探测器 | 电压24V JTY-GD-G3（海湾） | 个 | 50 |  |  |  |
| 34 | 手动火灾报警按钮 | J-SAM-GST-9 122A | 个 | 30 |  |  |  |
| 35 | 消防声光报警器 | HX100B | 个 | 20 |  |  |  |
| 合计:人民币大写 元整 ￥： .00元 |  |  |  |  |  |  |  |

报价说明：

1、交货期：接到买方通知之日起       天内可交货。

2、此报价包含运杂费，  13  %增值税，即货到买方仓库价格。

3、付款方式：货到验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内支付相应货款。

4、报价有效期：      天（报价承诺的期限）。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2021年  9  月  2  日